## 医疗信息化建设
湛江市赤坎区中医医院迁建项目（二期）-医院信息化系统建设
序号 | 大类 | 小类 | 系统名称 | 功能简述 | 单位 | 数量 | 金额（元） | 备注
1 | 智慧服务 | 智能机器人 | 智能导诊机器人 | 智能问答，智能导诊、智能导引，查询个人信息、诊疗信息、预约、挂号、缴费、医院介绍 | 套 | 1 | 202000
2 | 智能化系统 | 智能化业务系统 | 护士站综合白板 | 显示医院院徽、医院名称、日期、时间、院区名称、 病区总览：按科室显示院区在线患者数量、入院（含转院）患者数量、出院患者数量、院区科室名称、科室入院患者数量、出院患者数量、在线患者数量、手术患者数量、病危、病重、一级护理、特级护理、跌倒坠床高危、压力性损伤高风险、非计划性拔管高危、极高危，VTE、气道患者数量。并根据科室字体颜色提示该科室有无空床情况。 护士总览：按科室显示在线护士总人数、白班护士情况、中班护士情况、夜班护士姓名、休息护士情况、休假护士情况。并按字体颜色提示该护士为进修、学习、支边、年休、产假护士。 床位列表 患者信息一览表，可按床位顺序显示病区在院患者情况，信息种类包括床号、住院号、姓名、性别、年龄、入院日期、责任护士、护理级别（由床位框颜色）、病危/病重、隔离类型等，支持按病区需要配置。 护理计划：护士可以查看今天需要测量的各个时间点的待测体征，可以查看今天需要评估的各类风险评估单，自动生成当天的待执行医嘱类型、频次和数量及其患者床号，并根据执行情况实时更新。 交班列表：显示当天各班次分组情况、管床范围和责任护士，以及一二三线当班医生和护士，支持用户手动维护管床信息。 体征跟踪：风险预警，显示实时各类风险的高危患者和今日新增的高危患者。异常体征，显示今日出现体温异常、血压异常、心率异常、血糖异常、血氧饱和度异常的患者情况及其测量时间、测量值等。 手术动态：显示近期手术安排，包括患者床号、姓名、性别、年龄、麻醉方式、手术名称、计划或实际手术时间、手术间、手术台号、手术医生、第一助手等。 | 套 | 7 | 501500
3 |  |  | 病房门口显示屏 | 布置在病房门口 床号分布显示 主治医师及值班护士信息显示 定时开关机 设备在线检测与升级 可扩展门禁功能 可扩展支持动态广告播放 | 台 | 115
4 |  |  | 智能输液监测系统（含硬件） | 是在不改变原有输液方式的基础 上，应用物联网技术，实时监控输液状态，通过护士站大 屏、PDA、腕表等设备，及时提醒护士主动关注患者输液状 态（输液过快、输液过慢、输液停止、病人离床、需要换液）。 | 套 | 7
5 | 临床服务 | 临床服务系统 | 病历质控系统 | 通过自动提取、性别过滤、数据录入范围约束、必填项目提醒、信息提示、自动时限提醒、科室质控、医院质控等方法和手段来规范医疗文书书写。 | 套 | 1 | 499800
6 |  |  | 移动护理系统 | 实现护理计划制定、医嘱执行记录及生命体征动态采集，支持用药、输液等操作的精准核对与扫码追溯，便捷完成护理文书电子化书写 | 套 | 1
7 | 医疗系统 | 医疗管理系统 | 危急值管理系统 | 检验危急值、检查危急值、危急值设定、自动筛查、临床干预提醒、消息推送、危急值统计 | 套 | 1 | 2215700
8 |  |  | AI智能辅助决策系统 | 包含诊断推荐、合理用药推荐、检验检查推荐、临床知识查询（含知识库及知识维护），诊疗监控（合理用药、检验检查申请与报告、治疗处置等）、病历书写、手术麻醉等知识库管理、智能医嘱提醒、病历录入智能控制、医嘱录入智能控制、合理医疗提醒、医疗质控提醒、医保规范提醒、医疗闭环控制等功能。 | 套 | 1
9 |  |  | 电子签名系统 | 登录用户管理、身份认证、数字签名、医生签名、医技签名 | 套 | 1
10 |  |  | 财务管理系统 | 通过自动化、数字化手段，对财务数据进行采集、处理、分析和报告，帮助企业实现财务信息的规范化管理、精细化控制和科学化决策 | 套 | 1
11 |  |  | 固定资产管理系统 | 实现固定资产的采购、登记、使用、维护、折旧、盘点、处置等全过程的精细化管理，帮助企业提高资产使用效率，降低资产管理成本，确保资产安全完整 | 套 | 1
13 |  |  | 输血管理系统 | 临床用血申请、发血管理、配血管理、查询统计 | 套 | 1
|  |  | 健康体检系统 | 医院体检科使用的综合性信息管理平台，其核心目标是优化体检流程、提升服务体验，确保数据准确，并审核挖掘健康数据价值 | 套 | 1
|  |  | 院前急救系统 | 院前急救系统是一个集“通信指挥、信息交互、远程协作、质量控制”于一体的应急医疗救援平台。它利用现代通信和信息技术，实现从呼救到患者交接的全过程数字化管理 | 套 | 1
14 | 运营系统 | 运营管理系统 | 消毒供应系统 | 物品申领、发放、处理过程、监测 | 套 | 1 | 1351800
15 |  |  | OA系统 | 具备公文流转、流程自动化审批、会议管理、院内通知公告发布等功能。 | 套 | 1
16 |  |  | 人事管理系统 | 支持员工全生命周期信息数字化管理，涵盖招聘录用、岗位调配、职称评聘、合同续签等流程。 | 套 | 1
17 |  |  | 医院运维管理系统 | 工单管理覆盖自助请求、登记、查询、评价全流程，支持模板快速处理；录音管理记录来电并关联位置生成工单，支持弹屏响应；知识文库存储处理方案并发布通知。 | 套 | 1
18 |  |  | 统一支付平台系统 | 整合多渠道支付方式与接口，实现支付、对账、清算、风控全流程管理，兼容线上线下、移动支付、网银等多远场景。 | 套 | 1
19 |  |  | 药师处方审核、点评系统 | 基于内置临床知识库与合理用药规则，对医嘱/处方进行实时自动化审查。系统可世界药物相互作用、禁忌症、超剂量等潜在风险，并支持药师在线干预与反馈。同时提供数据统计和点评功能，辅助药师精准干预，保障用药安全与合理。 | 套 | 1
21 |  |  | 不良事件上报系统 | 为院内安全事件提供标准化、便捷的电子化上报渠道。系统支持匿名/实名报告,涵盖医疗、护理、药品、器械等多类事件，实现事件分级、流传处理、原因分析与整改跟踪闭环管理。 | 套 | 1
23 |  |  | 院内感染管理系统 | 主要是实现感染类病例的实时监测、预警规则管理、干预措施记录，多维度数据统计分析及报告自动生成等功能，旨在提升感染控制效率，降低感染风险。 | 套 | 1
|  |  | 静脉配置系统 | 医嘱审核、批次确认、排药监控、印签管理、冲配核对、输液监控 |  | 1
25 |  |  | 抗菌药物分级管理系统 | 依据权限实施分级管控，支持预防性与治疗性用药电子申请，多级在线审核、使用监测与统计分析，促进临床合理用药。 | 套 | 1
18 | 医院信息集成平台 | 集成平台 | ESB服务总线 | 通过信息集成平台实现从服务的定义、新增、授权、测试、监控等全生命周期的管理及监控。 | 套 | 1 | 1820300
19 |  |  | 统一门户 | 统一门户系统为医院各用户提供一站式的门户服务和统一入口。 | 套 | 1
20 |  |  | 单点登录 | 实现一次登录、处处登录的多入口集成为统一入口的建设效果，集成各个业务系统统一登录、业务系统管理、权限配置等。 | 套 | 1
21 |  |  | 统一用户 | 全院科室人员统一管理 | 套 | 1
22 |  |  | 统一授权 | 统一的角色管理、角色授权管理、人员角色管理 | 套 | 1
23 |  |  | 患者主索引 | 通过动态合并规则算法，将患者历次的不同卡、信息登记的就诊记录合并为患者的就诊记录树，为临床展示患者历史数据与科研研究奠定数据基础。 | 套 | 1
24 |  |  | 主数据管理 | 把统一、完整、准确和具有权威性的基础数据，并分发给其他业务系统使用。 | 套 | 1
25 |  |  | 平台运行监控 | 可视化的服务监控、服务器监控、CDR监控和日志等的监控平台 | 套 | 1
26 |  | 数据中心 | 数据采集及源数据库（ODS）建设 | 建设独立的数据库副本，不影响生产环境，便于采集医院信息系统数据 | 套 | 1 | 1828500
27 |  |  | 数据清洗及治理（ETL） | 梳理分析HIS及临床各业务系统的数据情况，通过ETL等技术开展数据的全量数据、增量数据的抽取、清洗、转换工作。 | 套 | 1
28 |  |  | 临床数据中心 | 据领域模型建设，形成标准数据并分门别类进行存储，构建数据中心的资源数据库。 | 套 | 1
29 |  |  | 患者全息视图 | 展示患者历次就诊信息的汇总视图，快速了解患者病情，包括住院医嘱、临床诊断、病历资料、检查报告、检验报告、手术记录、护理文书、药品、费用、输血、病案、治疗等信息。 | 套 | 1
30 |  |  | 医院战略地图 | 支持门急诊、住院、检查检验等重点运营指标进行监控、分析。 | 套 | 1
31 |  |  | 医院运营分析 | 对全院的运营重点内容，如门急诊、住院、药品、手术、耗材、医保、医技情况进行分析。 | 套 | 1
32 | 互联互通 | 互联互通标准化 | 数据集管理系统 | 基于互联互通要求建设58个共享数据集管理系统，可对医院的标准数据集进行维护和查看。 | 项 | 1 | 298800
33 |  |  | 共享文档管理系统 | 基于互联互通要求建设53个共享文档的注册、管理、生成、校验平台，可实时查看所有生成的CDA标准规范文档。 | 项 | 1
34 |  |  | 互联互通标准服务管理 | 基于互联互通要求建设标准交互服务的配置、维护、监控管理 | 项 | 1
35 | 测评服务 | 互联互通测评服务 | 互联互通四乙测评服务 | 系统改造指导，文审材料整理、定量测评指导、定性测评指导，迎评准备 | 项 | 1 | 781600
36 |  | 等保测评及整改 | 信息系统等保测评及整改 | 二甲医院信息系统等保测评（三级等保：HIS、集成平台、互联网医院、EMR、LIS、PACS） | 项 | 1
37 | 接口 | 接口服务 | 系统对接 | 新增系统与原核心业务系统对接 | 项 | 1 | 200000
38 | 系统设备 |  | 信创超融合服务器（含超融合软件） | 处理器：标配2颗国产处理器、单颗处理器≥48物理核心，主频≥2.6GHz，最大支持2颗国产处理器 内存：8条32G 5600Mhz DDR5，标配24个DDR5 RDIMM 阵列卡：标配16口国产RAID卡，4G缓存 网卡：1张 4口千兆电口网卡 网卡：3张 双端口万兆光口网卡 HBA卡：2张 双端口16GB FC HBA 系统盘：2块 480GB SSD 缓存盘：4块 960GB SATA SSD 数据盘：4* 8TB HDD 最大可扩展至12个3.5寸硬盘+4个2.5寸硬盘，内置2个M.2硬盘接口；最大扩展支持28块NVMe SSD 电源模块：实配电源输出功率≥2个2000W ，1+1冗余热插拔白金电源模块 超融合软件：包含计算虚拟化、存储虚拟化、网络虚拟化 | 套 | 3 | 2273020 | 硬件参数含该标准及以上
39 |  |  | 信创24口万兆交换机 | 自主安全以太网交换机、三层交换机，24个万兆SFP+光口,2个40G QSFP+光口,两个模块化电源插槽,2个模块化风扇插槽。交换容量4.8Tbps，包转发率1620Mpps。支持横向虚拟化，纵向虚拟化功能。支持IPv4/v6静态路由、RIP、RIPng、OSPFv2、OSPFv3、BGP、BGP4+。支持VxLAN。支持SNMP v1/v2/v3、SSH，Telnet，consonle等管理方式。配置双电源双风扇。配置8块万兆多模光模块，配置1条5米40G堆叠线缆 | 台 | 2 |  | 硬件参数含该标准及以上
40 |  |  | 数据库存储（信创） | 存储平台：4U,双控,SAS,交流\240V高压直流,256GB 缓存,8*10Gb ETH(含多模SFP+),4*(4*12Gb) SAS,24*3.5英寸 主机接口卡：2 X 4端口 16Gb FC （含SFP+模块) 服务器配件：1 X 光跳线-DLC/PC-DLC/PC-多模-3m-A1a.2-2mm-42mm DLC-OM3弯曲不敏感 服务器配件：至少1 根 3m 多模光跳线；1 根 3m 48G Mini SAS HD 电缆 软件：1个基础软件包授权 存储专用盘：8 块 3.84TB 3.5 英寸 SAS SSD | 台 | 1 |  | 硬件参数含该标准及以上
41 |  |  | 存储（信创） | 存储平台：4U，双控，SAS，支持交 / 240V 高压直流，128GB 存储缓存，8×10Gb ETH（多模 SFP+）、4 组（4×12Gb）SAS，24 个 3.5 英寸盘位 主机接口卡：2 X 4端口 16Gb FC （含SFP+模块) 服务器配件：至少2 根 3m 多模光跳线；2 根 3m 48G Mini SAS HD 电缆 软件：1个基础软件包授权 存储专用盘：10 块 10TB 7.2K RPM NL SAS 硬盘 | 台 | 1 |  | 硬件参数含该标准及以上
42 |  |  | 电子票据服务器（签名验签服务器） | 包含签名验签服务软件和GDCA电子认证网关一体机管理软件，具有为应用系统提供基于数字证书的强身份认证、数字签名/验签、加解密运算、安全访问控制、电子证据存储、日志审计、多CA兼容、CA证书有效性及应用有效性验证、CA证书管理等功能服务；支持双机热备部署；通过webservice服务对外提供认证服务；含机构证书。 | 台 | 1
43 |  |  | UPS供电机柜 | UPS供电机柜：功率 30Kva，配置32节12V100Ah电池。 | 台 | 1
|  |  | 全网行为管理 | 性能参数：网络层吞吐量（大包）：2Gb，应用层吞吐量：150Mb，带宽性能：100Mb，IPSEC VPN加密性能（最高性能）：20Mb，支持用户数：500，准入终端数（支持客户端授权-需单独收费）：250，准入终端数的扩容上限（支持客户端授权-需单独收费）：500，防泄密终端数上限(需单独收费)：1500，包转发率：14.4Kpps，每秒新建连接数：1000，最大并发连接数：50000。 硬件参数：规格：1U，内存大小：4G，硬盘容量：128G SSD，电源：单电源，接口：4千兆电口。 功能描述：全网行为管理聚焦企事业组织网络行为安全，实现全网资产、身份、行为可视可控，智能感知内部威胁风险，帮助用户构建有效防御体系。 | 台 | 1 |  | 硬件参数含该标准及以上
|  |  | web应用防护系统 | 性能参数：网络层吞吐量：4G，HTTP应用层吞吐量（WAF）：300M，HTTP新建连接数：6万，HTTP并发连接数：150万。 硬件参数：规格：1U，内存大小：4G，硬盘容量：128G SSD，电源：单电源，接口：8千兆电口+2千兆光口SFP。 功能描述：Web应用防火墙（简称WAF）专注于门户网站、业务系统、API接口等应用的安全防护，攻防 威胁情报、智能语义分析进行高效检测Web攻击，满足OWASP TOP 10防护需求和符合监管要求。提供贴合业务的多重手段， 帮助用户建设适用业务需求的安全防线，并通过多种智能分析技术持续对抗各类威胁。 | 台 | 1 |  | 硬件参数含该标准及以上
|  |  | 万兆网闸 | 采用国产CPU芯片和国产操作系统； 物理核心数≥8核、主频≥2.3GHz 2U标准机架式设备，冗余电源； 网络接口： 内网≥4个千兆电口，≥2个万兆SFP+接口; 外网≥4个千兆电口，≥2个万兆SFP+接口； 并发连接数：≥100万； 系统延时：≤1ms； 最大吞吐量：≥4Gbps。 | 台 | 1 |  | 硬件参数含该标准及以上
44 |  |  | 电子签名配套设备 | CA平台(电子签章） | 台 | 1
45 |  |  |  | 时间戳服务器 | 台 | 1
46 |  |  |  | 电子签名KEY | 个 | 300
47 |  |  | 扫描枪 | 图像传感器：1280*1080像素 光源： WHITE 传输方式：Bluetooth 5.0 频段：2402MHz~2480MHz | 个 | 15
48 |  |  | 身份证阅读器 | 支持证件类型：中华人民共和国第二代居民身份证 读取方式：非接触式感应读卡（符合ISO/IEC 14443 Type B标准） 供电方式：USB总线供电 接口：USB2.0 开发支持：提供Windows、Linux等系统的SDK开发包 | 个 | 7
49 |  |  | 移动护理终端 | 处理器：8核2.2GHz高性能处理器 操作系统：Android 内存（ROM+RAM)：64+4GB 显示屏：5.5英寸 | 个 | 20 |  | 硬件参数含该标准及以上
|  |  | 合计 |  |  |  | 11973020